## A栋
A栋回路控制器及触摸控制面板统计
楼层 | 4路 | 8路 | 12路 | 4寸面板 | 7寸面板 |  | 一层强电回路 | 二层强电回路 | 三层强电回路 | 四层强电回路 | 五层强电回路
1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 卫生间门前走廊 | 电梯（北侧+西侧走廊筒灯）1 | 北侧一半+西侧走廊筒灯 | 北侧一半+西侧走廊筒灯 | 北侧一半+西侧走廊筒灯
2 |  | 1 |  | 1 | 1 | 2 | （电梯周边筒灯+灯带）1 | 电梯（北侧+西侧走廊筒灯）2 | 北侧一半+东侧走廊筒灯 | 北侧一半+东侧走廊筒灯 | 北侧一半+东侧走廊筒灯
3 |  | 1 |  |  | 1 | 3 | （电梯周边筒灯+灯带）2 | （南侧+东侧筒灯）1 | （电梯间+南侧筒灯）1 | （电梯间+南侧筒灯）1 | （电梯间+南侧筒灯）1
4 |  | 1 |  |  | 1 | 4 | 103门前筒灯 | （南侧+东侧筒灯）2 | （电梯间+南侧筒灯）2 | （电梯间+南侧筒灯）2 | （电梯间+南侧筒灯）2
5 |  | 1 |  |  | 1 | 5 | 楼梯间+101门前筒灯 | 北侧走廊灯带 | 北侧走廊灯带 | 北侧走廊灯带 | 北侧走廊灯带
合计 |  | 4 | 1 | 2 | 5 | 6 | 大厅挑高层筒灯1 | 电梯间+南侧走廊灯带 | 电梯间+南侧走廊灯带 | 电梯间+南侧走廊灯带 | 电梯间+南侧走廊灯带
[6 empty] | 7 | 大厅挑高层筒灯2
[6 empty] | 8 | 大厅挑高层筒灯3
[6 empty] | 9 | A-B大厅连接处筒灯
需调整的回路
说明：电梯间、筒灯、灯带均需单独回路控制，且筒灯分1、2组用于节能控制。

## B栋
B栋回路控制器及触摸控制面板统计
楼层 | 4路 | 8路 | 12路 | 4寸面板 | 7寸面板 |  | 一层强电回路 | 二层强电回路 | 三层强电回路 | 四层强电回路 | 五层强电回路
1 | 1 |  | 1 |  | 1 | 1 | （南侧+东侧筒灯）1 | （北侧走廊筒灯）1 | （北侧+东西侧走廊筒灯）1 | （北侧一半+西侧走廊筒灯）1 | （北侧+东西侧走廊筒灯）1
2 |  |  | 1 |  | 1 | 2 | （南侧+东侧筒灯）2 | （北侧走廊筒灯）2 | （北侧+东西侧走廊筒灯）2 | （北侧一半+西侧走廊筒灯）2 | （北侧+东西侧走廊筒灯）2
3 |  | 1 |  |  | 1 | 3 | （北走廊东+电梯间+楼梯间门口）1 | （南侧+东西侧+电梯间）1 | （电梯间+南侧筒灯）1 | 电梯间（南侧+北一半侧筒灯）1 | （电梯间+南侧筒灯）1
4 |  | 1 |  |  | 1 | 4 | （北走廊东+电梯间+楼梯间门口）2 | （南侧+东西侧+电梯间）2 | （电梯间+南侧筒灯）2 | 电梯间（南侧+北一半侧筒灯）2 | （电梯间+南侧筒灯）2
5 |  | 1 |  |  | 1 | 5 | （A-B连接处走廊筒灯）1 | （B-C连接处走廊筒灯）1 | 北侧走廊灯带 | 北侧走廊灯带 | 北侧走廊灯带
合计 | 1 | 3 | 2 |  | 5 | 6 | （A-B连接处走廊筒灯）2 | （B-C连接处走廊筒灯）2 | 电梯间+南侧走廊灯带 | 电梯间+南侧走廊灯带 | 电梯间+南侧走廊灯带
[6 empty] | 7 | （B-C连接处走廊筒灯）1 | 北侧走廊灯带
[6 empty] | 8 | （B-C连接处走廊筒灯）2 | 南侧走廊+电梯间灯带
[6 empty] | 9 | 北侧走廊灯带
[6 empty] | 10 | 大厅挑高层筒灯1
[6 empty] | 11 | 大厅挑高层筒灯2
[6 empty] | 12 | 大厅挑高层筒灯3
需调整的回路
说明：电梯间、筒灯、灯带均需单独回路控制，且筒灯分1、2组用于节能控制。

## C栋
C栋回路控制器及触摸控制面板统计
楼层 | 4路 | 8路 | 12路 | 4寸面板 | 7寸面板 |  | 一层强电回路 | 二层强电回路 | 三层强电回路 | 四层强电回路 | 五层强电回路
1 |  |  | 1 |  | 1 | 1 | B-C连接处走廊筒灯 | 南侧走廊筒灯 | 南侧走廊筒灯 | 南侧走廊筒灯 | 南侧走廊筒灯
2 |  |  | 1 |  | 1 | 2 | 南侧走廊筒灯 | 东侧走廊筒灯 | 西走廊筒灯 | 西走廊筒灯 | 西走廊筒灯
3 |  |  | 1 |  | 1 | 3 | 大厅筒灯1 | B-C连接处走廊筒灯 | 电梯间 | 东侧走廊筒灯 | 东侧走廊筒灯
4 |  |  | 1 |  | 1 | 4 | 大厅筒灯2 | 电梯间 | 东侧走廊筒灯 | 电梯间 | 电梯间
5 |  |  | 1 |  | 1 | 5 | 西走廊南筒灯 | 北走廊筒灯 | 北侧走廊筒灯 | 北侧走廊筒灯 | 西走廊灯带+电梯间灯带
6 |  |  | 1 |  | 1 | 6 | 西走廊北筒灯 | 西走廊筒灯 | 西走廊灯带+电梯间灯带 | 西走廊灯带+电梯间灯带 | 东走廊灯带
7 |  |  | 1 |  | 1 | 7 | 大厅筒灯3 |  | 东走廊灯带 | 东走廊灯带 | 北侧走廊筒灯
8 |  |  | 1 |  | 1 | 8 | 电梯间
9 |  |  | 1 |  | 1
10 |  |  | 1 |  | 1 |  | 六层强电回路 | 七层强电回路 | 八层强电回路 | 九层强电回路 | 十层强电回路
合计 |  |  | 10 |  | 10 | 1 | 南侧走廊筒灯 | 西走廊筒灯 | 南侧走廊筒灯 | 西走廊筒灯 | 西走廊筒灯
[6 empty] | 2 | 西走廊筒灯 | 南侧走廊筒灯 | 东走廊灯带 | 南侧走廊筒灯
[6 empty] | 3 | 电梯间 | 东侧走廊筒灯 | 东侧走廊筒灯 | 电梯间 | 电梯间
[6 empty] | 4 | 东侧走廊筒灯 | 电梯间 | 电梯间 | 东侧走廊筒灯 | 东侧走廊筒灯
[6 empty] | 5 | 北侧走廊筒灯 | 北侧走廊筒灯 | 西走廊灯带+电梯间灯带 | 北侧走廊筒灯 | 西走廊灯带+电梯间灯带
[6 empty] | 6 | 西走廊灯带+电梯间灯带 | 西走廊灯带+电梯间灯带 | 北侧走廊筒灯 | 西走廊灯带+电梯间灯带 | 北侧走廊筒灯
[6 empty] | 7 | 东走廊灯带 | 东走廊灯带 | 西走廊筒灯 | 东走廊灯带 | 东走廊灯带
[6 empty] | 8 |  |  |  |  | 南侧走廊筒灯
需调整的回路
说明：电梯间、筒灯、灯带均需单独回路控制，且筒灯分1、2组用于节能控制。

## D栋
D栋回路控制器及触摸控制面板统计
楼层 | 4路 | 8路 | 12路 | 4寸面板 | 7寸面板 |  | 一层强电回路 | 二层强电回路 | 三层强电回路 | 四层强电回路 | 五层强电回路
1 |  | 1 |  |  | 1 | 1 | 卫生间门前走廊 | 卫生间门前走廊 | 卫生间门前走廊 | 卫生间门前走廊 | 卫生间门前走廊
2 |  | 1 |  |  | 1 | 2 | 北侧电梯周边筒灯+门厅筒灯 | 全部筒灯 | 走廊灯带1+南电梯筒灯 | 走廊灯带1+南电梯筒灯 | 走廊灯带1+南北电梯筒灯
3 |  | 1 |  |  | 1 | 3 | 走廊灯带 | 走廊灯带1 | 走廊灯带2 | 北走廊+东走廊+北侧电梯间筒灯 | 走廊灯带2
4 |  | 1 |  |  | 1 | 4 | 南侧电梯周边筒灯+走廊筒灯 | 走廊灯带2 | 南走廊+西走廊+北侧电梯间筒灯 | 西走廊+南走廊筒灯 | 西走廊+南走廊筒灯
5 |  | 1 |  |  | 1 | 5 |  |  | 北走廊+东走廊筒灯 | 走廊灯带2 | 北走廊+东走廊筒灯
合计 |  | 5 |  |  | 5 | 6
7
8
9
需调整的回路
说明：电梯间、筒灯、灯带均需单独回路控制，且筒灯分1、2组用于节能控制。