太湖湖泊生态系统国家野外观测站楼宇房屋修缮项目

设计任务书

一、项目概况

项目名称：太湖湖泊生态系统国家野外观测站楼宇房屋修缮项目

项目地点：无锡市滨湖区雪浪街道吴塘社区122号

项目范围：涉及站内 8 栋建筑修缮设计，包括综合楼、职工楼、专家楼、研究生楼、水化楼、生物楼、生态楼、危废品仓库。

项目性质：修缮，修缮面积不超过3244.61m2。

二、设计依据

1、《建筑装饰装修工程质量验收标准》（GB 50210）；

2、《住宅室内装饰装修设计规范》（JGJ 367）；

3、《建筑给水排水设计标准》（GB 50015）；

4、《卫生间防水工程技术规程》（JGJ 298）；

5、《低压配电设计规范》（GB 50054）；

6、《建筑照明设计标准》（GB 50034）；

7、《综合布线系统工程设计标准》（GB 50311）；

8、《民用建筑工程室内环境污染控制标准》（GB 50325）。

三、总体设计原则

安全优先：彻底解决渗漏、开裂、脱落、破损、松动等安全隐患。

功能适用：满足科研、办公、住宿、实验、仓储等实际使用需求。

经济耐久：选材环保、耐用、易维护、性价比高。

合规达标：设计、施工、验收均符合现行规范要求。

四、修缮设计内容

1、室内装修设计

含乳胶漆修复、瓷砖修复、室内灯具设计、室外台阶修整、室内防水修复、室内门更换等

2、电气设计

对楼内老旧线路进行重新规划设计，完成房间内网络点位的布置与设计。

3、给排水设计

对楼内给排水点位的重新布置与方案设计。

五、设计成果要求

1、设计说明：项目概况、设计依据、修缮范围、材料做法、施工要点、安全措施。

2、施工图：平面、立面、剖面、节点大样图。

3、专项图纸：给排水、电气照明、网络布线、防水、门窗、墙板、隔断等专项施工图。

4、材料清单：明确材料名称、规格、性能、使用部位、参考品牌范围。

5、工程量清单：满足概算、预算、招标所需工程量与技术参数。

6、提供不少于4套施工蓝图及相应CAD电子版。

六、设计服务要求

1、完成方案设计、施工图设计、图纸会审、设计变更、现场技术交底、施工配合、竣工验收全过程服务。

2、按甲方要求及时响应、现场踏勘、优化方案、解决施工技术问题。

3、图纸规范、清晰、完整、可施工、可审计。

七、工期与验收要求

1、设计周期按甲方要求执行。

2、施工验收按国家及地方建筑修缮、装饰、水电安装规范执行。

八、其他事项

1、本任务书为设计核心依据，相关具体设计内容，以与建设管理部门、台站使用部门沟通为准，未明确事项按现场实际与规范执行。

2、设计单位需充分踏勘现场，结合使用需求优化方案，确保经济、实用、耐久。