| 评分项 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 价格分值 （30分） | （1）报价（30分） 采用低价优先法计算，即满足采购文件要求且应答价格最低的应答报价为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算（小数点保留两位，四舍五入）：应答报价得分=（评审基准价/应答报价）*30 | 30 |
| 服务方案 （40分） | （1）项目实施方案（10分） 按照要求对气体灭火系统按区域分批拆装和检测，以保障其他区域能正常使用；完成安装和复位后，对气体灭火系统进行全功能调试，确保各项功能指标符合消防规范及研究所安全管理要求： - 实施方案完整性、针对性、可实施性强：10分； - 维保方案基本满足需求，有一定可操作性：5分； - 未提供方案：0分 | 10 |
|  | （2）气体灭火钢瓶检测方案（7分） 对钢瓶检测全流程方案进行评价（外观检查、壁厚测定、水压试验、气密性试验、内部清洁、附件校验等）： - 方案流程规范、完整、针对性和可实施性强：7分； - 方案基本满足需求，有一定可操作性：4分； - 未提供方案：0分 ☆注：需提供有效期内《特种设备检验检测机构核准证》，核准范围必须含：RD6（气瓶定期检验，含无缝/焊接气瓶）或PD1（无缝气瓶）+PD2（焊接气瓶）（覆盖七氟丙烷/IG541/CO₂钢瓶），若委托第三方检测，需提供检测机构的上述核准证+正式授权委托书，并承诺对检测结果负总责。未提供此项不得分。 | 7 |
|  | （3）药剂补充及充装方案（7分） - 方案流程规范、完整、针对性和可实施性强：7分； - 方案基本满足需求，有一定可操作性：4分； - 未提供方案：0分 ☆注：1、需提供有效期内的《气瓶充装许可证》，充装介质明确包含：七氟丙烷等对应药剂，若委托第三方充装，需提供充装机构的上述许可证+正式授权委托书，；2、所提供的灭火药剂符合国家标准（如GB18614《七氟丙烷灭火剂》），提供药剂原厂合格证、CMA检验报告，并承诺对充装结果负总责： 未提供此项不得分。 | 7 |
|  | （4）安全保证方案（6分） 根据供应商提供的安全保证方案（含特种作业、防护措施、应急处置预案等）进行评价： - 方案具体详实、实施性强，覆盖所有高危作业场景，安全措施到位：6分 - 方案基本满足需求，有一定可操作性：3分 - 未提供方案：0分。 | 6 |
|  | （5）质量保证方案（6分） 根据供应商提供的质量保证方案进行评价。 • 措施有力、可实施性强，匹配需求：6分 • 方案基本满足需求：3分 • 未提供方案：0分 | 6 |
|  | （6）增值服务方案（4分） 根据供应商是否提供采购要求之外的增值服务情况进行打分。 - 增值服务方案内容丰富、可行性强、针对性强：4分； - 增值服务方案一般，有一定的针对性的：2分； - 增值服务较少，针对性一般的：1分。 未提供本项内容：0分。 | 4 |
| 投入本项目人员配备情况（10分） | （1）项目管理人员（4分） 配备具有一级注册消防工程师及以上的项目管理人员得4分，未配备不得分。 （2）专业技术人员（6分） 至少配置2名消防设施拆装和调试人员，人员要求持有中级及以上消防设施操作员证，每提供一名得3分，满分6分：同一人员多类证书不重复计分，未提供不得分； 注：提供证书复印件且证书须在有效期内，否则不予计分；提供以上人员在响应单位近六个月内任意一个月缴纳社保的证明材料，未提供或提供资料有误不予计分。 | 10 |
| 能力与业绩（15分） | （1）类似项目业绩（12分） - 供应商近三年（自响应截止时间倒推36个月）承担过类似气体灭火钢瓶检测+药剂填充项目业绩的，每提供一个有效证明材料得3分，最多得12分； 注：提供合同复印件加盖公章，时间以合同签订时间为准，原件备查；合同复印件上合同双方公章、签署时间等关键信息必须清晰可见，同一采购人不同时间合同，仅算一份业绩。 | 12 |
|  | （2）体系认证（3分） 供应商具备以下体系认证，每提供1项得1分，满分3分： - ISO9001质量管理体系认证 - ISO45001职业健康安全管理体系认证 - ISO14001环境管理体系认证 （响应文件中须提供证书复印件，原件备查，证书须在有效期内） | 3 |
| 售后服务 （5分） | （1）售后服务（5分） 根据供应商提供的售后服务方案、响应时效、服务承诺、质保期内巡检、故障维修、技术咨询等进行评分。 - 方案详细，可操作性强，完全满足项目需要的:5分 - 方案较详细，可操作性一般，基本满足项目需求：3分； - 未描述或者完全不能满足需求：0分。 | 5 |